|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ОБОРУДОВАНИЕ для ГАЛОКАМЕРЫ** |  |
| **Наименование оборудования (услуг)** | **Технические характеристики** | **Цена, руб.** |
| Аппарат сухой солевой аэрозольтерапии групповой дозирующий **АСА-01.3 модель ПРИМА**- галогенератор- индикатор концентрации | Базовый, компактный, позволяющий полностью реализовывать метод управляемой галотерапии. Возможна установка как в операторской, так и в лечебном помещении. Индикатор концентрации. Объем лечебного помещения до 120 м³. Оснащен бункером узла автозагрузки на 8 часов непрерывной работы.Регистрационное удостоверение Минздрава РФ | 225 000,00 |
|  Аппарат сухой солевой аэрозольтерапии групповой дозирующий **АСА-01.3 модель СМАРТ**- галогенератор- индикатор концентрации | Аппарат для управляемой галотерапии с программно-электронной системой HALOSMART и программным комплексом HALOCONTROL. Связь с аппаратом через интернет, возможность беспроводного управления с планшетного компьютера, система подсказок, история процедур, справочная система. Объем лечебного помещения до 120 м³. Оснащен бункером узла автозагрузки на 8 часов непрерывной работы.Регистрационное удостоверение Минздрава РФ | 340 000,00 |
|  Аппарат сухой солевой аэрозольтерапии групповой дозирующий **АСА-01.3 модель ПРОФЕССИОНАЛ**- галогенератор- индикатор концентрации-вентилятор 2 шт.- блок управления вентиляцией. | Аппарат для управляемой галотерапии с программно-электронной системой HALOSMART и программным комплексом HALOCONTROL. Связь с аппаратом через интернет, возможность беспроводного управления с планшетного компьютера, система подсказок, история процедур, справочная система. Объем лечебного помещения до 150 м³. Оснащен бункером узла автозагрузки на 8 часов непрерывной работы.Регистрационное удостоверение Минздрава РФ | 500 000,00 |
| Устройство микроклимата **«ВИТАСОЛЬ»** | Предназначен для работы в помещениях объемом до 150 м³. Оснащен бункером узла автозагрузки на 8 часов непрерывной работы.  | 240 000,00 |
| Аэро-м-соль | Соль поваренная пищевая переработанная (500 г) | 650,00 |
| Вентилятор 2 шт. | Приточный и вытяжной, обеспечивают 4-х кратный воздухообмен | 16 000,00 |
| Блок управления вентиляцией | Позволяет регулировать мощность приточно-вытяжной вентиляции |  12 000,00 |
| CD –диск с музыкальными психосуггестивными программами |  | 350,00 |
| Светильник соляной | Напряжение питания 220 В, частота 50 Гц, изготовлении из монокристалла хлорида натрия | 2 500,00 |
| Датчик температуры и влажности | Цифровой термогигрометр подключается к галогенератору СМАРТ с возможностью вывода данных на встроенную интерактивную панель | 31 000,00 |
| Монтаж галогенератора |  | 26 000,00 |
| Работы по нанесению солевого покрытия на стены (1 м²) | Нанесение многослойного солевого покрытия на ровную поверхность стен | 1600,00  |
| Работы по нанесению солевого покрытия повышенной сложности, на стены с элементами дизайна(1 м²) | Нанесение многослойного солевого покрытия на поверхность стен и элементы дизайна | 1800,00 |
| Соляной кирпич (белый) | Кирпич из прессованной каменной соли 200х100х50 мм | 250,00 |
| Оформление помещения декоративной подсветкой «Волшебный свет» | Комплект из трех полукруглых светильников (высота 2,5 м, цвет подсветки красный-синий/зеленый) | 30 000,00 |
| Оформление помещения «Грот с декоративной подсветкой» | Угловая конструкция с декоративной подсветкой, габаритами не более 700х700 мм с солевым покрытием | 30 000,00 |
| Оформления помещения панелью из крошки гималайской соли с подсветкой | Облицовка стенной панелью из крупной крошки гималайской соли, с декоративной подсветкой. Цена указана за 1 м² | 33 000,00 |
| Оформления помещения панелью из крошки гималайской соли «волна» с подсветкой | Облицовка стенной панелью из крупной крошки гималайской соли, с декоративной подсветкой. Цена указана за 1 п.м. | 24 000,00 |
| Оформления помещения «Камин декоративный из кирпичей гималайской соли» | Конструкция с декоративной подсветкой из гималайской соли габариты 120х30х80 см | 80 000,00 |
| Система видеонаблюдения за пациентами | 1 цветная камера, монитор, кабели, установка, отладка | 35 000,00 |
| Планшетный компьютер с роутером и веб-камерой | Подключается к аппаратам СМАРТ И ПРОФЕССИОНАЛ. Используется как система удаленного беспроводного управления галогенератором и монитор видеонаблюдения | 45 000,00 |
| Кресло релаксационное  | С матрасиком. Натуральное дерево. Матрасик съемный (хлопок). Можно стирать в стиральной машине | 9 500,00 |
| Табурет для ног | С матрасиком. Натуральное дерево. Матрасик съемный (хлопок). Можно стирать в стиральной машине | 5 400,00 |